DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ

» S E N I O R «

ul. Parkowa 14,  Różanka,  22-200 Włodawa

Tel./fax  ( 82 ) 571-81-16, 571-81-17

e-mail: dps@senior.com.pl strona: www.senior.com.pl

Różanka, dn. 13.12.2022 r. DAG.2.2022 Uczestnicy postępowania PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, majtek chłonnych, cewników na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior” w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior” jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na wybrane części Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane części. Zamówienie stanowi całość. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki bez wzmocnionego płaszcza, spełniające pozostałe wymagania SWZ Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza silikonowych cewników bez wzmocnionego płaszcza. Oferowany towar powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu: O właściwościach: - bezlateksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,22mm (podwójna ścianka), - podwójnie zgrzewana folia w celu maksymalnego zabezpieczenia przed rozerwaniem, - skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), - szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką, - dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 90 cm, (dostępne również długości 110, 130, 150cm), - dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się zapewniający swobodny i skuteczny dopływ moczu, - czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, dokładność pomiaru co 100ml, - wzmocnione otwory do podwieszania pasujące do standardowych wieszaków, - tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację moczu, - jednorazowego użytku, - sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, - pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek do zbiórki moczu o zaproponowanych właściwościach. DYREKTOR (-) Andrzej Lis Sporządziła: Anna Łobko