Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta cenowa

Nazwa Wykonawcy:

………..........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy:  ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ......................................................................................................................................................

Nr telefonu…………………………………. Nr faksu................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..……

Nr NIP .......................................................... Nr REGON ..........................................................

Nr KRS …………………………………………………………………………………………

skierowana do:

Domu Pomocy Społecznej „Senior”

ul. Parkowa 14, Różanka

22-200 Włodawa

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego nr sprawy DAG.2.2020, na: „Zakup i dostawę łóżek (rehabilitacyjnych),  szafek przyłóżkowych, materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior” składam ofertę cenową na:

| L.p. | Nazwa wyposażenia | Nazwa producenta/typ wyposażania | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko (rehabilitacyjne) z wyposażeniem (wysięgnikiem, materacem, tabletem) |  | 22 |  |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa |  | 22 |  |  |
| 3. | Materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy |  | 22 |  |  |
| Razem brutto |  |

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: ..................................................................................................................zł.).

Stawka podatku VAT ......................... %.

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................ zł,

(słownie: ...................................................................................................................zł).

Deklaruję zrealizowanie zamówienia w terminie do dnia ……… listopada 2020 r.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy  na okres 24 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru  przedmiotu umowy.

- Oświadczam, że spełnię warunki udziału w postępowaniu i dostarczę w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że uważam się za związanym niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

- Zobowiązuję się do utrzymania wysokości cen jednostkowych do końca obowiązywania umowy zawartej z Zamawiającym.

- Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

- Informacja o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

| Zakresy rzeczowe części przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom* | Dane identyfikacyjne podwykonawcy* |
| --- | --- |

*Jeśli Wykonawca wykonuje w danej części/ częściach zamówienie wyłącznie siłami własnymi wpisuje „wykonam zamówienie siłami własnymi”.

- Oświadczam, że Wykonawca jest:  mikroprzedsiębiorcą*/ małym* / średnim*/ dużym przedsiębiorcą*

- Osobą wyznaczoną do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy  ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani ................................ tel. ......................... , e-mail .....................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Ofertę niniejszą składam/-my na…………............……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są:

1/ ……........................................,

2/ ……........................................,

3/ ……........................................,

4/ ……........................................  .

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne przekreślić

# Załącznik nr 2

# do Specyfikacji Istotnych

# Warunków Zamówienia

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia zgodnego z poniższym opisem.

- Oferowane wyposażenie winno być fabrycznie nowe o parametrach zgodnych z opisem podanym poniżej:

  - Łóżko (rehabilitacyjne) do opieki długoterminowej

Opis wymagań jakie powinno spełniać łóżko rehabilitacyjne i wyposażenie.

Łóżko rehabilitacyjne powinno spełniać następujące wymagania techniczne i funkcjonalne.

- Wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita 215 cm +/- 2 cm, szerokość całkowita 102 cm +/- 2 cm.

- Rama łózka metalowa malowana proszkowo w kolorze białym lub innym uzgodnionym z zamawiającym.

- Wymiary leża: długość 200 +/- 3 cm, szerokość 90 +/- 1 cm

- Leże czterosegmentowe regulowane elektrycznie, sterowane pilotem.

- Wypełnienie leża metalowe – taśmy blaszane lub siatka.

- Regulacja wysokości leża od podłogi w zakresie od 25 cm +/- 5 cm do 60 cm +/- 5cm

- Regulacja konta oparcia pleców w zakresie 0-70 +/- 5 stopni, ud 0-30 stopni, podudzi 0-20 stopni +/- 5 stopni.

- Funkcja autokonturu - równoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu ud.

- Barierki boczne drewniane na całej długości leża opuszczające się do poziomu leża.

- Szczyty boczne z płyty meblowej w kolorze ciemny buk lub wiśnia zakrywające mechanizmy podnoszenia.

- Minimalne nośność łóżka 130 kg.

- Wysięgnik z trójkątnym uchwytem ręki.

- Koła skrętne z możliwością blokady.

- Materac o wymiarach 90x200x12cm. Materac z pianki poliuretanowej o gęstości minimalnej 25kg/m3. Pokrowiec materaca z tkaniny zmywalnej nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej zamykany suwakiem.

- Stolik nakładany na poręcze (tablet) do serwowania posiłków.

- Gwarancja min. 2 lata.

- Łóżko i materac powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa B lub oznaczenie CE.

  - Szafka przyłóżkowa

- Konstrukcja szafki z płyty meblowej w kolorze buk lub wiśnia. Krawędzie wykończone taśmą PCV.

2.   Szafka wyposażona w wysuwany blat boczny z regulacją wysokości i kąta pochylenia, chowany w obrębie szafki, szufladę wysuwaną na dwie strony, otwartą półkę, półkę zamykaną drzwiczkami z dwóch stron,  Szafka na czterech kołach skrętnych, dwa koła z hamulcem.

- Wymiary zewnętrzne:

- Szerokość 500 mm ±30 mm.

- Głębokość 450 mm ±10 mm.

- Wysokość 850 mm ±20 mm.

- Wymiary wysuwanego blatu bocznego:

- Szerokość 550 mm ±30 mm.

- Głębokość 320 mm ±10 mm.

2.3 Materac zmiennociśnieniowy do profilaktyki i leczenia odleżyn.

- Materac komorowy z mikrowentylacją, zmiennociśnieniowy z naprzemiennym napełnianiem komór w cyklach 10-14 min.

- Materiał materaca: nylon, pokrowiec paroprzepuszczalny.

- Wymiary: długość 190 cm +/- 5 cm, szerokość 85 cm +/- 2 cm, grubość 12 cm +/- 2 cm.

- Budowa: komory w kształcie poprzecznych rur, liczba komór od 17 do 19, wyłogi ułatwiające mocowanie na materacach piankowych.

- Dopuszczalne obciążenie  130 kg +/- 10 kg.

- Pompa powietrza o wydajności 8 l/min +/- 2 litry z regulacją ciśnienia, głośność pompy do 40 dB, wskaźnik prawidłowego i  niskiego ciśnienia.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 3

# do Specyfikacji Istotnych

# Warunków Zamówienia

# Zamawiający

# Dom Pomocy Społecznej „Senior”

# ul. Parkowa 14, Różanka

22-200 Włodawa

# Wykonawca:

# ………………………………………………….………………………………..............………

# ………………………………………………….…………………………….......….......………

# (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

# reprezentowany przez:

# ………………………………………………….……………………………………..............…

# (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

# Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

# Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DAG.2.2020 pn. „Zakup i dostawa łóżek (rehabilitacyjnych),  szafek przyłóżkowych,  materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Senior”, oświadczam, co następuje:

I. DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………...………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu: 1/ ……………………...………………………………………………………………………… 2/ ……………………...………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:* ……………………………………………………………………............................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II. DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………….…………………..................…………............ ………………….….………….…………………………………………….……........………... (wskazać podmiot/y) w następującym zakresie: ………………………………….……………………………............ ……………………………………………................................................................................... (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# ..................................................................

# (miejscowość, data )

# ..................................................................................

# pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

# do reprezentowania Wykonawcy

# Uwaga!!!  Przekreślonych części tabeli nie należy wypełniać.

# * jeśli nie dotyczy wpisać „nie dotyczy”

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

INFORMACJA WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę łóżek (rehabilitacyjnych),  szafek przyłóżkowych,  materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………                                                                        (pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

# Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

..................................................................

(miejscowość, data )

..................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Należy właściwe zaznaczyć (X)

** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1076 ze zmianami)

Uwaga! W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

# Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

Umowa nr .....

Zawarta w dniu ……………….2020 r. w Różance pomiędzy Powiatem Włodawskim, al. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa NIP 5651437752,  REGON  110200159  zwanym  dalej  Zamawiającym reprezentowanym przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Senior”, ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa Andrzeja Lisa, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Włodawskiego w imieniu powiatu,

a

Spółką ..................................  z siedzibą w ............................. zwaną dalej Wykonawcą, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w .................... pod numerem ........... zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez .................. działającą na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

§ 1.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843).

§ 2.

Opis przedmiotu zamówienia;

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szafek przyłóżkowych,  materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych oraz łóżek (rehabilitacyjnych)                   z wyposażeniem zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2.  Zamówienie obejmuje zakup i dostawę łóżek (rehabilitacyjnych) z wyposażeniem w ilości 22 szt.,  szafek przyłóżkowych w ilości 22 szt., materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych w ilości 22 szt.

3. Zakupione wyposażenie zostanie dostarczone Zamawiającemu kompletne wraz                       z montażem i będzie  gotowe do użytkowania, bez żadnych dodatkowych zakupów                       i inwestycji.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy z Wykonawcą.

- Termin zakończenia prac ustala się na dzień ……………… r. zgodnie ze złożoną ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca rozpocznie i będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

§ 4.

  - Za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w kwocie .............. brutto, (słownie zł. ……………………………………………………) zgodnie                           z dołączoną ofertą cenową  stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy  w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Wykonawca wystawi fakturę po dostawie całości zamówienia.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół sporządzony zgodnie z zapisem zawartym w§ 5.

- Fakturę VAT  należy doręczyć Zamawiającemu na adres: Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” , ul. Parkowa 14,  Różanka, 22-200 Włodawa.

- Dane niezbędne do sporządzenia faktury:

Nabywca: Powiat Włodawski, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, NIP 5651437752.

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Senior”, ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200    Włodawa.

- Dniem zapłaty wynagrodzenia jest data wydania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego.

- Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

§ 5.

- W dniu dostawy zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół odbioru  dostawy.

- Protokół powinien zawierać w szczególności:

- Datę i miejsce sporządzenia,

- Oświadczenie Zamawiającego o braku albo zaistnieniu zastrzeżeń do wykonania zamówienia.

§ 6.

- Na przedmiot zamówienia umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi  24 miesiące.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru dostaw będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru dostawy.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki, a jej skuteczną naprawą.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy usterki, wady lub dokonać wymiany elementu na nowy wolny od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca mimo zgłoszenia Zamawiającego będzie się opóźniał z usunięciem usterki lub wady, Zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców lub inne osoby i podmiotów działających w imieniu Wykonawcy.

§ 7.

1. W przypadku nieterminowej zapłaty, Zamawiający będzie obciążony ustawowymi odsetkami za zwłokę.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy  z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

4. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę naliczonej kary umownej i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z powodu, za które odpowiada Zamawiający.

§ 8.

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego: Anna Łobko,

- ze strony Wykonawcy: ....................

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.

§ 9.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić  od umowy  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej protokolarnie przez obie strony.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia, do których w szczególności zalicza się następujące przypadki:

a) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub upadłości, o ile nie stoi to w sprzeczności                         z   ustawą Prawo upadłościowe

b)	Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,                                           w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót Podwykonawcy.

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Wykonawca i Zamawiający będą się posiłkować postanowieniami oferty cenowej  i SIWZ.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy              w przypadku:

  - w przypadku gdy nastąpi zmiana   powszechnie obowiązujących przepisów prawa                         w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

  - w przypadku gdy konieczność  wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która   przyznała środki na sfinansowanie umowy,

  - zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa,

  - zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.

  - inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10.

Klauzula informacyjna RODO

1. Wykonawca jako podmiot, któremu Zamawiający powierzył przetwarzanie danych osobowych w trybie przewidzianym w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, oświadcza i gwarantuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2.	Powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, w zakresie czynności wynikających z jej zakresu przedmiotowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych art. 36 – 39.

3.	Po realizacji umowy Wykonawca zapewnia, że trwale usunie dane pozyskane od Zamawiającego w związku z umową.

§ 11.

  - Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki  do umowy:

- Pełnomocnictwo do podpisania umowy przez Wykonawcę

- Oferta cenowa.

ZAMAWIAJĄCY 			                              WYKONAWCA

…………………………				             ……………………………