Różanka, dnia 11.09.2020 r.

DAG.241-II.9.20

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  pod nazwą „Zakup i dostawa defibrylatora, ssaka, termometrów, ciśnieniomierzy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

(na podstawie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz zarządzenia  Nr 9/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych  o wartości nie przekraczającej 30.000 euro

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa następujących wyrobów medycznych:

- Defibrylator  w ilości 1 szt.

Philips HeartStart  HS1 Standard wraz z akcesoriami: zestaw szkoleniowy Philips HS1, gablota Standard wewnętrzna do HS1, tablica AED gablota/szafka,  instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja producenta.

- Ssak w ilości 11 szt.

Parametry techniczne:

- ssak przenośny wymiary 25x20x15 cm, +/- 2 cm,

- zasilanie- 230V/50Hz,

- podciśnienie- -75 kPa, +/- 5 kPa,

- przepływ maksymalny- 23 l/min +/- 1 l/min,

- przepływ ograniczony filtrem- 15 l/min  +/- 1 l/min,

- poziom hałasu do 60 dBA,

- pojemnik z poliwęglanu 1000 cm3 z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem,

- regulator podciśnienia,

- wskaźnik podciśnienia,

- dreny silikonowe, hydrofobowy filtr bakteryjny do wielokrotnego użytku, łącznik drenów,

- instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja producenta.

- Ciśnieniomierz automatyczny naramienny 20 szt.

Parametry techniczne:

- ciśnieniomierz Microlife BP B3 AFIB z zasilaczem DC,

- dopuszcza się inny ciśnieniomierz o równoważnych parametrach,

- ciśnieniomierze kompletne gotowe do użycia,

- instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja producenta.

- Termometr bezdotykowy w ilości 12 szt.

Parametry techniczne:

- pomiar temperatury ciała na czole, na skroni,

- czas pomiaru do 1 sek.

- zakres pomiaru temperatury ciała  nie mniej niż 34-42 ºC,

- rozdzielczość 0,1 ºC,

- dokładność pomiaru 0,2 ºC,

- czytelny wyświetlacz LCD z sygnalizacją gorączki,

- pamięć odczytów,

- zasilanie  baterie paluszki 1,5 V  AAA,

- wskaźnik zużycia baterii,

- automatyczne wyłączenie,

- termometr kompletny gotowy do użycia,

- instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja producenta.

- Dostarczane wyroby powinny spełniać wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG, Normy- EN 60601-1; ISO 10079-1.

- Wszystkie urządzenia powinny być fabryczne nowe.

- Zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena.

Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cenę należy wyliczyć wypełniając załącznik nr 2, cena powinna być podana w kwotach brutto, wraz z podatkiem VAT.

Oferta cenowa powinna zawierać następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – oświadczenie poświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

- Załącznik nr 2 – oferta cenowa.

Miejsce i termin składania oferty cenowej:

- Oferty cenowe należy składać na piśmie, w formie elektronicznej w  terminie do dnia 18.09.2020 r. do godz. 1000 ww Domu Pomocy Społecznej „Senior” lub na adres e-mail dps@senior.com.pl.

- Oferta cenowa złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

- Złożenie ofert cenowych nie musi skutkować zawarciem umowy.

- Formularz oferty cenowej można pobrać nieodpłatnie na stronie internetowej www.senior.com.pl  w zakładce przetargi.

- Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowego  postępowania udzielane są w godz.700-1500. Osobami uprawnionymi do kontaktów  z Wykonawcą jest: Andrzej Lis, Anna Łobko -  nr tel. 82 5718 116, 82 5718 117,  adres e- mail: dps@senior.com.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior”, ul. Parkowa 14,  Różanka, 22-200 Włodawa, Tel./fax. 82 5718 116, 82 5718 117, e-mail: dps@senior.com.pl;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), dane kontaktowe inspektora: e-mail: iod@rodokontakt.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup i dostawa defibrylatora, ssaka, termometrów, ciśnieniomierzy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez Zamawiającego trybie postępowania.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 869).

- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zamawiający.

- Tryb postępowania – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Regulamin zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro zgodnie z zarządzeniem  Nr 9/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym  przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia  wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób  fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał;

- Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

-   osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

-   podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą  jednoosobową działalność gospodarczą,

-  pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną) np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

-  członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

b) Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

DYREKTOR

(-)  Andrzej Lis

Sporządziła:

Anna Łobko

Załącznik nr 1

................................................                                                        …………………..................

(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                       (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w złożeniu oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa defibrylatora, ssaka, termometrów, ciśnieniomierzy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”,

oświadczam, że:

- Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Jestem zarejestrowany w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…....................................................

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

# OFERTA CENOWA

1. Składam ofertę cenową na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa defibrylatora, ssaka, termometrów, ciśnieniomierzy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przystąpienia do realizacji zamówienia i uznaję się  związanym określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Oświadczam, że niniejsza oferta cenowa oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Składam ofertę cenową realizacji całości zamówienia zgodnie z wypełnionym poniżej formularzem:

| L.p. | Nazwa towaru | Nazwa producenta urządzenia/ model | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Ssak elektryczny |  | Szt. | 11 |  |  |  |
| 3. | Termometr bezdotykowy |  | Szt. | 12 |  |  |  |
| 4. | Ciśnieniomierz automatyczny, naramienny |  | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

kwota netto  ........................................ zł. +  podatek VAT ……………………….. zł.

kwota brutto ………………………… zł.

(słownie zł.. ...............................................................................................................................).

Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 297 K.c.).

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do              występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo)

........................................... dnia ..................... 2020 r.