Różanka, dn. 14.09.2020 r.

DAG.1.2020

Uczestnicy postępowania

#### PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI DO TREŚCI

#### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia pod nazwa: Zakup i dostawa łóżek (rehabilitacyjnych), szafek przyłóżkowych, parawanów medycznych, materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior” jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyłączenia do odrębnego pakietu poz. 3 (parawan medyczny), 4 (stojak na kroplówkę) co umożliwi wystartowanie większej liczbie Wykonawcom zwiększając konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia do odrębnego pakietu poz. 3 (parawan medyczny), 4 (stojak na kroplówkę) co umożliwi wystartowanie większej liczbie Wykonawcom zwiększając konkurencyjność ofert.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła pomyłka pisarska, Zamawiający miał na myśli koła o średnicy 50 mm zamiast 500 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że nastąpiła pomyłka pisarska, Zamawiający miał na myśli koła o średnicy 50 mm zamiast 500 mm.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów w SIWZ Rozdział 3 pkt. 3.1.3. dotyczącym montażu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w zakresie poz. 3 i poz. 4? Oferowany w ww. pozycjach asortyment zostanie dostarczony w formie złożonej, gotowej do użytku, nie wymaga zatem montażu w miejscu dostawy. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od zapisów w SIWZ Rozdział 3 pkt. 3.1.3. dotyczącym montażu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w zakresie poz. 3 i poz. 4. Oferowany w ww. pozycjach asortyment zostanie dostarczony w formie złożonej, gotowej do użytku, nie wymaga zatem montażu w miejscu dostawy.

DYREKTOR

(-) Andrzej Lis

Sporządziła:

Anna Łobko